## Коммун.5
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 5 по ул.Коммунальная г. Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 501,10 м2, жилая - 353,20м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.04.2011г. | -106868
Начислено за апрель - декабрь 2011 год: содержание и текущий ремонт | 65438.65
Фактические затраты по дому за апрель-декабрь 2011г. | 74437.5385
Остаток средств на 01.01.2012 г. (перерасход -, экономия +) | -115866.8885
Наименование выполненных работ | Сумма
Управление МКД 15% | 9815.7975
Освещение мест общего пользования
показания счетчика (1 подъезд): на 01.04.11. (7439 кВт)
на 01.05.11. (9765 кВт)
показания счетчика: на 01.04.11. (6222 кВт)
на 01.01.12. (9796 кВт)
Сумма ВСЕГО: (3574 кВт х 2,79 руб.) | 9971.46
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные | 9950.971
апрель - 2,455 м3 | 518.005
май - 13,521 м3 | 2852.931
июнь -3,696 м3 | 779.856
июль -7,362 м3 | 1553.382
август - 0,898 м3 | 189.478
сентябрь -5,910 м3 | 1247.01
октябрь -5,870 м3 | 1238.57
ноябрь -3,158 м3 | 666.338
декабрь -4,291 м3 | 905.401
Санитарное содержание, техническое обслуживание АРС. (966,44) | 8697.96
Профилактическая дератизация
август | 111.6
октябрь | 111.6
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: | 35778.15
апрель:
Ремонт пола в туалете | 11458
май:
Сбор мусора на придомовой территории | 274.13
Смена шифера, конька | 605.33
июль:
Ремонт сливного бачка | 1452.45
Ремонт перекрытия | 5380.81
Окоска трав | 267.41
август
Чистка канализации | 2734.08
Услуги автотранспорта | 440
октябрь
Ремонт шиферной кровли | 4466.29
Ремонт освещения МОП | 921.74
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 669.6
ноябрь
ремонт системы отопления | 4788.65
Чистка канализации | 1367.04
декабрь
Продувка системы отопления | 512.62
ЗИЛ 554 а 287 (обследование кровли) | 440
Вывоз жидких отходов
Тарифы: из выгребных ям (с чел./мес), руб
из помойных ям (с чел/мес), руб
Выгребные ямы:
май - 6,9 м3
июль - 33 м3
ноябрь - 18,975 м3
Помойные ямы:
апрель - 1,68 м3
май - 4,21 м3
июнь - 2,52 м3
август - 7,82 м3
октябрь - 3,11 м3
декабрь - 9,32 м3
Начислено за 2011 г.
Оплочено
Вывезено фактически

## Свободы 3
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 3 по ул.Свободы г. Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 385,20 м2, жилая - 243,60м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.04.2011г. | 1762
Начислено за апрель - декабрь 2011 год: содержание и текущий ремонт | 50303.27
Фактические затраты по дому за апрель-декабрь 2011г. | 34801.7935
Остаток средств на 01.01.2012 г. (перерасход -, экономия +) | 17263.4765
Наименование выполненных работ | Сумма
Управление МКД 15% | 7545.4905
Освещение мест общего пользования
показания счетчика (1 подъезд): на 01.04.11. (7439 кВт)
на 01.05.11. (9765 кВт)
показания счетчика: на 01.04.11. (4606 кВт)
на 01.01.12. (5350 кВт)
Сумма ВСЕГО: (744 кВт х 2,79 руб.) | 2075.76
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные | 9820.573
апрель - 5,486 м3 | 1157.546
май - 5,952 м3 | 1255.872
июнь -4,979 м3 | 1050.569
июль -5,784 м3 | 1220.424
август - 5,726 м3 | 1208.186
сентябрь -4,631 м3 | 977.141
октябрь -4,902 м3 | 1034.322
ноябрь -4,333 м3 | 914.263
декабрь -4,750 м3 | 1002.25
Санитарное содержание, техническое обслуживание АРС. (749,70) | 6747.3
Профилактическая дератизация
август | 84.56
октябрь | 84.56
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: | 8443.55
июнь:
Подключение сварочного аппарата | 223.2
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 419.62
Ремонт контейнерной площадки | 511.83
июль:
Проверка системы отопления, проверка водоподогревателей | 208.19
сентябрь:
Пуск системы отопления | 171.73
Ремонт дверного полотна | 5104.99
ноябрь
Планово-предупредительный ремонт ВРЩ | 892.8
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 535.68
декабрь
Очистка кровли от снега | 375.51
Вывоз жидких отходов
Тарифы: из выгребных ям (с чел./мес), руб
из помойных ям (с чел/мес), руб
Выгребные ямы:
май - 6,9 м3
июль - 33 м3
ноябрь - 18,975 м3
Помойные ямы:
апрель - 1,68 м3
май - 4,21 м3
июнь - 2,52 м3
август - 7,82 м3
октябрь - 3,11 м3
декабрь - 9,32 м3
Начислено за 2010 г.
Оплочено
Вывезено фактически

## Советский, 148
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 148 Советский проспект г. Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 643,36 м2, жилая - 408,80 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.04.2011г. | 44735
Начислено за апрель - декабрь 2011 год: содержание и текущий ремонт | 84016.38
Фактические затраты по дому за апрель-декабрь 2011г. | 93729.811
Остаток средств на 01.01.2012 г. (перерасход -, экономия +) | 35021.569
Наименование выполненных работ | Сумма
Управление МКД 15% | 12602.457
Освещение мест общего пользования
показания счетчика (1 подъезд): на 01.04.11. (7439 кВт)
на 01.05.11. (9765 кВт)
показания счетчика: на 01.04.11. (29041 кВт)
на 01.01.12. (29713 кВт)
Сумма ВСЕГО: (672 кВт х 2,79 руб.) | 1874.88
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные | 10898.994
апрель - 9,312 м3 | 1964.832
май - 12,711 м3 | 2682.021
июнь -2,576 м3 | 543.536
июль - 5,050 м3 | 1065.55
август - 5,39 м3 | 1137.29
сентябрь - 3,894 м3 | 821.634
октябрь - 4,018 м3 | 847.798
ноябрь -3,058 м3 | 645.238
декабрь -5,645 м3 | 1191.095
Санитарное содержание, техническое обслуживание АРС. (1232,46) | 11092.14
Профилактическая дератизация
август | 145.76
октябрь | 145.76
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: | 56969.82
апрель:
Планово-предупред. Ремонт в ВРЩ | 782
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 361
Спиливание сучьев с тополей | 1741
Ремонт кровли | 3499
июнь:
Окоска трав | 296.49
июль:
Ремонт кровли | 6938.98
август
Замена стояков водопровода | 5880.27
Замена розлива водопровода | 9005.75
Смена обшивки | 2851.76
сентябрь
Ремонт системы отопления | 1025.24
октябрь
Обшивка трубы оцинкованным железом | 1008.26
декабрь
Замена вводного кабеля до счетчика | 948.18
Планово-предупред. Ремонт в ВРЩ | 892.8
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 361.94
Ремонт цокольного перекрытия в лестничной клетке | 13601.39
Очистка кровли от снега | 375.51
Ремонт перекрытия, окраска потолка, смена канализационной трубы | 7400.25
Вывоз жидких отходов
Тарифы: из выгребных ям (с чел./мес), руб
из помойных ям (с чел/мес), руб
Выгребные ямы:
май - 6,9 м3
июль - 33 м3
ноябрь - 18,975 м3
Помойные ямы:
апрель - 1,68 м3
май - 4,21 м3
июнь - 2,52 м3
август - 7,82 м3
октябрь - 3,11 м3
декабрь - 9,32 м3
Начислено за 2010 г.
Оплочено
Вывезено фактически

## Советский, 158
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 158 Советский проспект г. Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 1492,25 м2, жилая - 1027,13 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.04.2011г. | -417125
Начислено за апрель - декабрь 2011 год: содержание и текущий ремонт | 194872.93
Фактические затраты по дому за апрель-декабрь 2011г. | 228623.3175
Остаток средств на 01.01.2012 г. (перерасход -, экономия +) | -450875.3875
Наименование выполненных работ | Сумма
Управление МКД 15% | 29230.9395
Уборка придомовой территории дворниками | 11554.56
Освещение мест общего пользования
показания счетчика (1 подъезд): на 01.04.11. (7439 кВт)
на 01.05.11. (9765 кВт)
показания счетчика: на 01.04.11. (9235 кВт)
на 01.01.12. (11270 кВт)
Сумма ВСЕГО: (2035 кВт х 2,79 руб.) | 5677.65
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные | 36502.578
апрель - 19,751 м3 | 4167.461
май - 21,128 м3 | 4458.008
июнь - 17,925 м3 | 3782.175
июль - 20,822 м3 | 4393.442
август - 22,302 м3 | 4705.722
сентябрь -18,036 м3 | 3805.596
октябрь -19,091 м3 | 4028.201
ноябрь -16,193 м3 | 3416.723
декабрь -17,750 м3 | 3745.25
Санитарное содержание, техническое обслуживание АРС. (2819,89) | 25379.01
Профилактическая дератизация
август | 204
октябрь | 204
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: | 119870.58
апрель:
Планово-предупред. ремонт-ВРЩ | 593
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 362
Подключение сварочного аппарата | 210
Ремонт системы отопления | 6700.18
Окраска потолка | 3416
Герметизация вводов | 644
Ремонт дверной коробки | 2478
NJ 1080 ДА | 1210
май:
Отключение вводного автовыключателя | 420.16
Замена вводного кабеля | 1216.52
Осмотр электропроводки в ВРЩ, подключение переносного освещения | 840.32
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 901.73
Откачка воды из подвала | 3378.87
Ремонт насоса | 5126.2
Отключение отопления | 120.76
июнь:
Ревизия задвижек, установка заглушек | 1936.6
Чистка канализации | 911.36
Ремонт батареи отопления | 5194.69
Откачка воды из подвала | 570
Устройство песчаного основания в песок | 1656
Окоска придомовой территории | 148.37
Ремонт контейнерной площадки | 511.83
июль:
Ремонт освещения МОП | 248
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 191.95
Снятие заглушек с элеваторного узла | 1452.45
Чистка канализации | 1822.72
Проверка системы отопления, проверка водоподогревателей | 208.19
август
замена стояков водопровода | 4091.53
ревизия и замена вентилей на системе отопления | 1936.6
ремонт штукатурки откосов, бетонных полов | 16803.94
сентябрь
Чистка канализации | 911.36
Пуск системы отопления | 171.73
ревизия и замена вентилей на системе отопления | 2900.46
октябрь
Ремонт штукатурки откосов | 2488.45
Водоэмульсионная окраска потолка | 2282.59
Установка приборов на элеваторных узлах | 850.59
Продувка системы отопления | 1102.13
Ремонт стояка канализации | 2901.96
Чистка канализации | 2437.89
Ремонт системы отопления | 3159.31
ноябрь
ЗИЛ 554 а 287 | 880
Ремонт освещения МОП | 905.21
Планово-предупред. ремонт-ВРЩ | 892.8
Ремонт освещения МОП | 427.86
Осмотр этажного щита | 446.4
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 535.68
Откачка воды из подвала и чистка канализации | 12308.16
Продувка системы отопления | 1025.24
Обследование систем отопления | 205.05
Ремонт системы отопления | 3307.84
обследование подвалов | 136.7
декабрь
ЭЩ замена автовыключателя | 770.89
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 361.94
Откачка воды из подвала | 9574.08
Чистка канализации | 1367.04
Очистка снега, наледи, сосуль с кровли | 2217.25
Вывоз жидких отходов
Тарифы: из выгребных ям (с чел./мес), руб
из помойных ям (с чел/мес), руб
Выгребные ямы:
май - 6,9 м3
июль - 33 м3
ноябрь - 18,975 м3
Помойные ямы:
апрель - 1,68 м3
май - 4,21 м3
июнь - 2,52 м3
август - 7,82 м3
октябрь - 3,11 м3
декабрь - 9,32 м3
Начислено за 2010 г.
Оплочено
Вывезено фактически

## Советский, 164
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 164 Советский проспект г. Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 508,53 м2, жилая - 336,60 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.04.2011г. | -53370
Начислено за апрель - декабрь 2011 год: содержание и текущий ремонт | 66408.93
Фактические затраты по дому за апрель-декабрь 2011г. | 40862.3155
Остаток средств на 01.01.2012 г. (перерасход -, экономия +) | -27823.3855
Наименование выполненных работ | Сумма
Управление МКД 15% | 9961.3395
Освещение мест общего пользования
показания счетчика (1 подъезд): на 01.04.11. (7439 кВт)
на 01.05.11. (9765 кВт)
показания счетчика: на 01.04.11. (8103 кВт)
на 01.01.12. (8904 кВт)
Сумма ВСЕГО: (801 кВт х 2,79 руб.) | 2234.79
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные | 7192.146
апрель - 3,788 м3 | 799.268
май - 3,910 м3 | 825.01
июнь - 1,246 м3 | 262.906
июль - 3,952 м3 | 833.872
август - 4,946 м3 | 1043.606
сентябрь -3,238 м3 | 683.218
октябрь -4,456 м3 | 940.216
ноябрь -3,755 м3 | 792.305
декабрь -4,795 м3 | 1011.745
Санитарное содержание, техническое обслуживание АРС. (980,33) | 8822.97
Профилактическая дератизация
август | 103.59
октябрь | 103.59
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: | 12443.89
апрель:
Планово-предупред. ремонт-ВРЩ | 558
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 362
июнь:
Осмотр эл.щита антэнного усилителя | 669.6
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 419.62
август
Смена зашивки дверей | 6577.34
сентябрь
Ремонт системы отопления | 1025.24
Проверка напряжения, осмотр квартирного щитка | 446.4
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 755.44
декабрь
Планово-предупред. Ремонт в ВРЩ | 892.8
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 361.94
Очистка кровли от снега | 375.51
Вывоз жидких отходов
Тарифы: из выгребных ям (с чел./мес), руб
из помойных ям (с чел/мес), руб
Выгребные ямы:
май - 6,9 м3
июль - 33 м3
ноябрь - 18,975 м3
Помойные ямы:
апрель - 1,68 м3
май - 4,21 м3
июнь - 2,52 м3
август - 7,82 м3
октябрь - 3,11 м3
декабрь - 9,32 м3
Начислено за 2010 г.
Оплочено
Вывезено фактически

## Текстильщиков, 9
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 9 по ул.Текстильщиков г. Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 537,30 м2, жилая - 350,30 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.04.2011г. | 48721
Начислено за апрель - декабрь 2011 год: содержание и текущий ремонт | 70166.01
Фактические затраты по дому за апрель-декабрь 2011г. | 42452.3135
Остаток средств на 01.01.2012 г. (перерасход -, экономия +) | 76434.6965
Наименование выполненных работ | Сумма
Управление МКД 15% | 10524.9015
Освещение мест общего пользования
показания счетчика (1 подъезд): на 01.04.11. (7439 кВт)
на 01.05.11. (9765 кВт)
показания счетчика: на 01.04.11. (16637 кВт)
на 01.01.12. (17391 кВт)
Сумма ВСЕГО: (754 кВт х 2,79 руб.) | 2103.66
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные | 5855.672
апрель - 4,229 м3 | 892.319
май - 4,165 м3 | 878.815
июнь -1,508 м3 | 318.188
июль - 2,891 м3 | 610.001
август - 2,875 м3 | 606.625
сентябрь - 3,482 м3 | 734.702
октябрь -2,971 м3 | 626.881
ноябрь -3,095 м3 | 653.045
декабрь -2,536 м3 | 535.096
Санитарное содержание, техническое обслуживание АРС.(1034,14) | 9307.26
Профилактическая дератизация
август | 114.39
октябрь | 114.39
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: | 14432.04
май:
Сбор мусора на придомовой территории | 293.93
июль:
Смена плитки на полу | 2225.18
Окоска трав | 300.75
август
услуги автотранспорта | 440
сентябрь
Пуск системы отопления | 292.19
Смена козырька над подъездом | 8606.55
ноябрь
Смена порога | 2273.44
Вывоз жидких отходов
Тарифы: из выгребных ям (с чел./мес), руб
из помойных ям (с чел/мес), руб
Выгребные ямы:
май - 6,9 м3
июль - 33 м3
ноябрь - 18,975 м3
Помойные ямы:
апрель - 1,68 м3
май - 4,21 м3
июнь - 2,52 м3
август - 7,82 м3
октябрь - 3,11 м3
декабрь - 9,32 м3
Начислено за 2010 г.
Оплочено
Вывезено фактически

## Текстильщиков, 11
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 11 по ул.Текстильщиков г. Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 517,21 м2, жилая - 376,20 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.04.2011г. | -80161
Начислено за апрель - декабрь 2011 год: содержание и текущий ремонт | 67542.45
Фактические затраты по дому за апрель-декабрь 2011г. | 78592.6035
Остаток средств на 01.01.2012 г. (перерасход -, экономия +) | -91211.1535
Наименование выполненных работ | Сумма
Управление МКД 15% | 10131.3675
Освещение мест общего пользования
показания счетчика (1 подъезд): на 01.04.11. (7439 кВт)
на 01.05.11. (9765 кВт)
показания счетчика: на 01.04.11. (16928 кВт)
на 01.01.12. (19871 кВт)
Сумма ВСЕГО: (2943 кВт х 2,79 руб.) | 8210.97
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные | 8251.366
апрель - 6,572 м3 | 1386.692
май - 9,122 м3 | 1924.742
июнь -2,212 м3 | 466.732
июль - 2,322 м3 | 489.942
август - 6,766 м3 | 1427.626
сентябрь - 2,525 м3 | 532.775
октябрь -3,746 м3 | 790.406
ноябрь -2,924 м3 | 616.964
декабрь -2,917 м3 | 615.487
Санитарное содержание, техническое обслуживание АРС. (1024,41) | 9219.69
Профилактическая дератизация
август | 116.55
октябрь | 116.55
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: | 42546.11
апрель:
Очистка снега с кровли, обивка наледи и сосуль | 1668
май:
Сбор мусора на придомовой территории | 291.09
июнь:
Ремонт хлопалки | 12367.45
июль:
Окоска трав | 300.75
ноябрь
Ремонт провальной трубы туалета | 27918.82
Вывоз жидких отходов
Тарифы: из выгребных ям (с чел./мес), руб
из помойных ям (с чел/мес), руб
Выгребные ямы:
май - 6,9 м3
июль - 33 м3
ноябрь - 18,975 м3
Помойные ямы:
апрель - 1,68 м3
май - 4,21 м3
июнь - 2,52 м3
август - 7,82 м3
октябрь - 3,11 м3
декабрь - 9,32 м3
Начислено за 2010 г.
Оплочено
Вывезено фактически

## Текстильщиков, 12
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 12 по ул.Текстильщиков г. Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 417,90 м2, жилая - 255,70 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.04.2011г. | -139510
Начислено за апрель - декабрь 2011 год: содержание и текущий ремонт | 54573.56
Фактические затраты по дому за апрель-декабрь 2011г. | 33670.41
Остаток средств на 01.01.2012 г. (перерасход -, экономия +) | -118606.85
Наименование выполненных работ | Сумма
Управление МКД 15% | 8186.034
Освещение мест общего пользования
показания счетчика (1 подъезд): на 01.04.11. (7439 кВт)
на 01.05.11. (9765 кВт)
показания счетчика: на 01.04.11. (20950 кВт)
на 01.01.12. (22623 кВт)
Сумма ВСЕГО: (1673 кВт х 2,79 руб.) | 4667.67
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные | 4396.396
апрель - 2,606 м3 | 549.866
май - 2,149 м3 | 453.439
июнь - 2,561 м3 | 540.371
июль - 3,198 м3 | 674.778
август - 1,098 м3 | 231.678
сентябрь -2,561 м3 | 540.371
октябрь -2,450 м3 | 516.95
ноябрь -1,750 м3 | 369.25
декабрь -2,463 м3 | 519.693
Санитарное содержание, техническое обслуживание АРС. (810,86) | 7297.74
Профилактическая дератизация
август | 106.93
октябрь | 106.93
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: | 8908.71
апрель:
Транспорт
NJ 1080 ДА | 605
май:
Сбор мусора на придомовой территории | 228.61
ЗИЛ 554 а 287 | 880
Ревизия задвижек на элеваторных узлах | 774.64
Установка заглушек на элеваторных узлах | 484.15
Отключение отопления | 120.76
июнь:
Чистка канализации | 911.36
июль:
Снятие заглушек с элеваторного узла | 551.93
Окоска трав | 300.75
август
Чистка канализации | 2734.08
сентябрь
Пуск системы отопления | 292.19
октябрь
Продувка системы отопления | 1025.24
Вывоз жидких отходов
Тарифы: из выгребных ям (с чел./мес), руб
из помойных ям (с чел/мес), руб
Выгребные ямы:
май - 6,9 м3
июль - 33 м3
ноябрь - 18,975 м3
Помойные ямы:
апрель - 1,68 м3
май - 4,21 м3
июнь - 2,52 м3
август - 7,82 м3
октябрь - 3,11 м3
декабрь - 9,32 м3
Начислено за 2010 г.
Оплочено
Вывезено фактически

## Текстильщиков, 13 а
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 13 а по ул.Текстильщиков г. Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 426,31 м2, жилая - 286,10 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.04.2011г. | -108375
Начислено за апрель - декабрь 2011 год: содержание и текущий ремонт | 55671.82
Фактические затраты по дому за апрель-декабрь 2011г. | 22749.761
Остаток средств на 01.01.2012 г. (перерасход -, экономия +) | -75452.941
Наименование выполненных работ | Сумма
Управление МКД 15% | 8350.773
Освещение мест общего пользования
показания счетчика (1 подъезд): на 01.04.11. (7439 кВт)
на 01.05.11. (9765 кВт)
показания счетчика: на 01.04.11. (1201 кВт)
на 01.01.12. (1734 кВт)
Сумма ВСЕГО: (533 кВт х 2,79 руб.) | 1487.07
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные | 4759.738
апрель - 3,697 м3 | 780.067
май - 5,131 м3 | 1082.641
июнь -1,244 | 262.484
июль - 1,306 м3 | 275.566
август - 3,806 м3 | 803.066
сентябрь -1,420 м3 | 299.62
октябрь -2,325 м3 | 490.575
ноябрь -1,754 м3 | 370.094
декабрь -1,875 м3 | 395.625
Санитарное содержание, техническое обслуживание АРС.(826,58) | 7439.22
Профилактическая дератизация
август | 93.78
октябрь | 93.78
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: | 525.4
май:
Сбор мусора на придомовой территории | 233.21
сентябрь
Пуск системы отопления | 292.19
Вывоз жидких отходов
Тарифы: из выгребных ям (с чел./мес), руб
из помойных ям (с чел/мес), руб
Выгребные ямы:
май - 6,9 м3
июль - 33 м3
ноябрь - 18,975 м3
Помойные ямы:
апрель - 1,68 м3
май - 4,21 м3
июнь - 2,52 м3
август - 7,82 м3
октябрь - 3,11 м3
декабрь - 9,32 м3
Начислено за 2010 г.
Оплочено
Вывезено фактически

## Текстильщиков, 14
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 14 по ул.Текстильщиков г. Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 515,50 м2, жилая - 299,10 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.04.2011г. | -50074
Начислено за апрель - декабрь 2011 год: содержание и текущий ремонт | 67319.15
Фактические затраты по дому за апрель-декабрь 2011г. | 50148.8605
Остаток средств на 01.01.2012 г. (перерасход -, экономия +) | -32903.7105
Наименование выполненных работ | Сумма
Управление МКД 15% | 10097.8725
Освещение мест общего пользования
показания счетчика (1 подъезд): на 01.04.11. (7439 кВт)
на 01.05.11. (9765 кВт)
показания счетчика: на 01.04.11. (87981 кВт)
на 01.01.12. (88722 кВт)
Сумма ВСЕГО: (741 кВт х 2,79 руб.) | 2067.39
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные | 4401.038
апрель - 3,544 м3 | 747.784
май - 2,051 м3 | 432.761
июнь -2,339 м3 | 493.529
июль - 2,920 м3 | 616.12
август - 1,002 м3 | 211.422
сентябрь -2,339 м3 | 493.529
октябрь -2,450 м3 | 516.95
ноябрь -1,750 м3 | 369.25
декабрь -2,463 м3 | 519.693
Санитарное содержание, техническое обслуживание АРС. (993,37) | 8940.33
Профилактическая дератизация
август | 100.5
октябрь | 100.5
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: | 24441.23
апрель:
Смена шифера на кровле | 1209
май:
Сбор мусора на придомовой территории | 282.01
Ремонт цоколя | 15785.62
Ревизия задвижек на элеваторных узлах | 774.64
Установка заглушек на элеваторных узлах | 484.15
Отключение отопления | 120.76
июль:
Снятие заглушек с элеваторного узла | 551.93
сентябрь
Продувка системы отопления | 340.89
Пуск системы отопления | 292.19
октябрь
Ремонт освещения МОП | 427.95
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 669.6
Продувка системы отопления | 1332.81
ноябрь
Продувка системы отопления | 1281.55
декабрь
Продувка системы отопления | 512.62
Очистка кровли от снега | 375.51
Вывоз жидких отходов
Тарифы: из выгребных ям (с чел./мес), руб
из помойных ям (с чел/мес), руб
Выгребные ямы:
май - 6,9 м3
июль - 33 м3
ноябрь - 18,975 м3
Помойные ямы:
апрель - 1,68 м3
май - 4,21 м3
июнь - 2,52 м3
август - 7,82 м3
октябрь - 3,11 м3
декабрь - 9,32 м3
Начислено за 2010 г.
Оплочено
Вывезено фактически

## Текстильщиков, 15а
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 15 а по ул.Текстильщиков г. Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 382,90 м2, жилая - 254,00 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.04.2011г. | 71688
Начислено за апрель - декабрь 2011 год: содержание и текущий ремонт | 50002.91
Фактические затраты по дому за апрель-декабрь 2011г. | 34957.6415
Остаток средств на 01.01.2012 г. (перерасход -, экономия +) | 86733.2685
Наименование выполненных работ | Сумма
Управление МКД 15% | 7500.4365
Освещение мест общего пользования
показания счетчика (1 подъезд): на 01.04.11. (7439 кВт)
на 01.05.11. (9765 кВт)
показания счетчика: на 01.04.11. (16467 кВт)
на 01.01.12. (17615 кВт)
Сумма ВСЕГО: (1148 кВт х 2,79 руб.) | 3202.92
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные | 5060.835
апрель - 3,194 м3 | 673.934
май - 5,303 м3 | 1118.933
июнь - 1,323 м3 | 279.153
июль - 2,079 м3 | 438.669
август - 2,426 м3 | 511.886
сентябрь -1,890 м3 | 398.79
октябрь -3,697 м3 | 780.067
ноябрь -1,678 м3 | 354.058
декабрь -2,395 м3 | 505.345
Санитарное содержание, техническое обслуживание АРС. (745,41) | 6708.69
Профилактическая дератизация
август | 141.33
октябрь | 141.33
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: | 12202.1
май:
Сбор мусора на придомовой территории | 209.47
октябрь
Чистка канализации | 1538.36
ноябрь
Ремонт крыльца | 9121.63
декабрь
Очистка кровли от снега | 375.51
Планово-предупредительный ремонт в ВРЩ | 595.19
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 361.94
Вывоз жидких отходов
Тарифы: из выгребных ям (с чел./мес), руб
из помойных ям (с чел/мес), руб
Выгребные ямы:
май - 6,9 м3
июль - 33 м3
ноябрь - 18,975 м3
Помойные ямы:
апрель - 1,68 м3
май - 4,21 м3
июнь - 2,52 м3
август - 7,82 м3
октябрь - 3,11 м3
декабрь - 9,32 м3
Начислено за 2010 г.
Оплочено
Вывезено фактически

## Текстильщиков, 17
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 17 по ул.Текстильщиков г. Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 267,62 м2, жилая - 207,50 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.04.2011г. | -47520
Начислено за апрель - декабрь 2011 год: содержание и текущий ремонт | 34948.5
Фактические затраты по дому за апрель-декабрь 2011г. | 34526.887
Остаток средств на 01.01.2012 г. (перерасход -, экономия +) | -47098.387
Наименование выполненных работ | Сумма
Управление МКД 15% | 5242.275
Освещение мест общего пользования
показания счетчика (1 подъезд): на 01.04.11. (7439 кВт)
на 01.05.11. (9765 кВт)
показания счетчика: на 01.04.11. (4988 кВт)
на 01.01.12. (7490 кВт)
Сумма ВСЕГО: (2502 кВт х 2,79 руб.) | 6980.58
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные | 4574.902
апрель - 2,867 м3 | 604.937
май - 4,785 м3 | 1009.635
июнь - 2,151 м3 | 453.861
июль - 2,363 м3 | 498.593
август - 1,844 м3 | 389.084
сентябрь -2,151 м3 | 453.861
октябрь -2,151 м3 | 453.861
ноябрь -1,229 м3 | 259.319
декабрь -2,141 м3 | 451.751
Санитарное содержание, техническое обслуживание АРС. (529,83) | 4768.47
Профилактическая дератизация
август | 100.39
октябрь | 100.39
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: | 12759.88
май:
Сбор мусора на придомовой территории | 146.4
июль:
Окоска трав | 300.75
сентябрь
Смена стекол в МОП | 6142.28
ноябрь
Смена шифера | 2886.07
декабрь
Планово-предупредительный ремонт в ВРЩ | 595.19
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 361.94
Смена стекол в МОП | 2327.25
Вывоз жидких отходов
Тарифы: из выгребных ям (с чел./мес), руб
из помойных ям (с чел/мес), руб
Выгребные ямы:
май - 6,9 м3
июль - 33 м3
ноябрь - 18,975 м3
Помойные ямы:
апрель - 1,68 м3
май - 4,21 м3
июнь - 2,52 м3
август - 7,82 м3
октябрь - 3,11 м3
декабрь - 9,32 м3
Начислено за 2010 г.
Оплочено
Вывезено фактически

## Свободы, 10
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 10 по ул.Свободы г. Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 518,99 м2, жилая - 466,00 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.04.2011г. | -23031
Начислено за апрель - декабрь 2011 год: содержание и текущий ремонт | 67774.9
Фактические затраты по дому за апрель-декабрь 2011г. | 69992.175
Остаток средств на 01.01.2012 г. (перерасход -, экономия +) | -25248.275
Наименование выполненных работ | Сумма
Управление МКД 15% | 10166.235
Освещение мест общего пользования
показания счетчика (3 подъезд): на 01.04.11. (201 кВт)
на 01.01.12. (351 кВт)
показания счетчика (2 подъезд): на 01.04.11. (192 кВт)
на 01.01.12. (304 кВт)
показания счетчика (1 подъезд): на 01.04.11. (223 кВт)
на 01.01.12. (335 кВт)
Сумма ВСЕГО: (374 кВт х 1,95 руб.) | 729.3
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные | 7815.44
апрель - 3,949 м3 | 833.239
май - 5,256 м3 | 1109.016
июнь -4,036 м3 | 851.596
июль - 4,200 м3 | 886.2
август - 4,442 м3 | 937.262
сентябрь -3,209 м3 | 677.099
октябрь -3,936 м3 | 830.496
ноябрь -3,885 м3 | 819.735
декабрь -4,127 м3 | 870.797
Санитарное содержание, техническое обслуживание АРС. (1341,50) | 12073.5
Профилактическая дератизация
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: | 39207.7
апрель:
Отключение, демонтаж прожектора | 1339
Отключение, демонтаж КЛ на вагончик | 446
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 362
Очистка снега в местах протечки | 2133
май:
Ремонт кровли | 6444.36
Установка заглушек на элеваторных узлах | 968.3
Отключение отопления | 120.76
июнь:
Транспорт | 2090
июль:
Снятие заглушек с элеваторного узла | 968.3
Проверка системы отопления, проверка водоподогревателей | 208.19
Смена сайдинга | 5421.39
август
обрезка пены под сливной доской | 912.3
сентябрь
Пуск системы отопления | 171.73
Ремонт освещения МОП, включение авт.выключателя | 217.87
Ремонт освещения МОП | 420.16
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 755.44
ноябрь
Устройство перегородок, дверного блока | 13815.87
Ремонт освещения МОП | 656.51
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 535.68
декабрь
Ремонт освещения МОП | 858.9
Осмотр электропроводки в ВРЩ | 361.94
Вывоз жидких отходов
Тарифы: из выгребных ям (с чел./мес), руб
из помойных ям (с чел/мес), руб
Выгребные ямы:
май - 6,9 м3
июль - 33 м3
ноябрь - 18,975 м3
Помойные ямы:
апрель - 1,68 м3
май - 4,21 м3
июнь - 2,52 м3
август - 7,82 м3
октябрь - 3,11 м3
декабрь - 9,32 м3
Начислено за 2010 г.
Оплочено
Вывезено фактически