## Коммун.5
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 5 по ул. Коммунальная в г.Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 501,10 м2, жилая - 353,20 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) |  |  |  |  | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.01.2012г. |  |  |  |  | -115866.89
Начислено за январь-декабрь 2012 год: содержание и текущий ремонт |  |  |  |  | 87251.53
Фактическое поступление за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 75604.63
Фактические затраты по дому за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 231506.51
Остаток средств на 01.01.2013 г. (перерасход -, экономия +) |  |  |  |  | -271768.77
Наименование выполненных работ |  |  |  |  | Сумма
Управление МКД 15% |  |  |  |  | 13087.73
Освещение мест общего пользования
показания счетчика на 01.01.12. ( |  |  | 9796 | кВт)
на 01.02.12. ( |  |  | 10107 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 311 | кВт х 2,79 руб.) | 867.69
показания (нового) счетчика на 01.02.12. ( |  |  | 0 | кВт)
на 01.07.12. ( |  |  | 2282 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 2282 | кВт х 2,79 руб.) | 6366.78
Освещение мест общего пользования с 01.07.12
показания (нового) счетчика на 01.07.12. ( |  |  | 2282 | кВт)
на 01.01.13 ( |  |  | 4501 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 2219 | кВт х 2,95 руб.) | 6546.05
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные 211 руб. за м3 |  |  |  |  | 13854.47
январь - | 2.437 | м3 |  |  | 514.21
февраль - | 3.919 | м3 |  |  | 826.91
март - | 2.769 | м3 |  |  | 584.26
апрель - | 7.725 | м3 |  |  | 1629.98
май - | 9.2 | м3 |  |  | 1941.2
июнь - | 5.609 | м3 |  |  | 1183.5
июль - | 4.666 | м3 |  |  | 984.53
август - | 5.483 | м3 |  |  | 1156.91
сентябрь - | 6.588 | м3 |  |  | 1390.07
октябрь - | 5.475 | м3 |  |  | 1155.23
ноябрь - | 6.862 | м3 |  |  | 1447.88
декабрь - | 4.928 | м3 |  |  | 1039.81
Техническое обслуживание АРС.(966,44 руб./мес.) |  |  |  |  | 11597.28
Профилактическая дератизация
февраль |  |  |  |  | 111.6
июнь |  |  |  |  | 111.6
сентябрь |  |  |  |  | 111.6
декабрь |  |  |  |  | 111.6
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: |  |  |  |  | 178740.11
январь
Замена эл.щитка с колодками под эл.счетчик |  |  |  |  | 913.42
замена электросчетчика, ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 1954.69
осмотр электропроводки |  |  |  |  | 304.36
замена унитаза |  |  |  |  | 4827.6
Ремонт кровли, стропил, подзоров, слухового окна |  |  |  |  | 31122.03
Смена стекол, изготовление рам, форточек |  |  |  |  | 14876.62
февраль
Приемка узла учета электроэнергии |  |  |  |  | 750.82
Перенос освещения в туалетах |  |  |  |  | 2422.58
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 172.18
Оттайка, чистка, демонтаж и монтаж канализации с заменой унитаза |  |  |  |  | 15860.41
Перенос умывальника и унитаза с заменой канализации и ремонт системы отопления |  |  |  |  | 11200.59
Продувка системы отопления |  |  |  |  | 1025.24
Замеры температуры на вводах отопления |  |  |  |  | 307.57
Ремонт перекрытия |  |  |  |  | 11401.56
Смена венцов, заделка проема на улицу, смена подшивки потолков около труб канализации |  |  |  |  | 18223.69
Ремонт кровли, конопатка паклей стен дома |  |  |  |  | 10722.01
Изготовление и установка дверного блока, наличников |  |  |  |  | 11874.98
март
Планово-предупредительный ремонт в ВРЩ |  |  |  |  | 714.24
Ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 420.16
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 352.39
Услуги транспорта |  |  |  |  | 605
апрель
Чистка канализации |  |  |  |  | 911.36
Услуги транспорта |  |  |  |  | 880
июнь
Услуги транспорта |  |  |  |  | 1210
август
Чистка канализации |  |  |  |  | 3678.82
Установка вешалов |  |  |  |  | 8089
сентябрь
Пуск системы отопления |  |  |  |  | 128.16
Смена засыпного цоколя |  |  |  |  | 7794.74
Ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 428.57
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 556.69
октябрь
Чистка канализации |  |  |  |  | 256.31
ноябрь
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85
декабрь
Подгонка входных тамбурных дверей смена стекол в МОП |  |  |  |  | 12191.28
Оттайка водопровода и канализации |  |  |  |  | 911.36
Чистка канализации |  |  |  |  | 911.36
Ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 496.62
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85

## Свободы 3
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 3 по ул. Свободы в г.Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 385,20 м2, жилая - 243,60 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) |  |  |  |  | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.01.2012г. |  |  |  |  | 17263.48
Начислено за январь-декабрь 2012 год: содержание и текущий ремонт |  |  |  |  | 67071.02
Фактическое поступление за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 64930.32
Фактические затраты по дому за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 83807.48
Остаток средств на 01.01.2013 г. (перерасход -, экономия +) |  |  |  |  | -1613.69
Наименование выполненных работ |  |  |  |  | Сумма
Управление МКД 15% |  |  |  |  | 10060.65
Освещение мест общего пользования
показания счетчика на 01.01.12. ( |  |  | 5350 | кВт)
на 01.07.12. ( |  |  | 6086 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 736 | кВт х 2,79 руб.) | 2053.44
Освещение мест общего пользования с 01.07.12
показания счетчика на 01.07.12. ( |  |  | 6086 | кВт)
на 01.01.13. ( |  |  | 6645 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 559 | кВт х 2,95 руб.) | 1649.05
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные 211 руб. за м3 |  |  |  |  | 12635.95
январь - | 4.988 | м3 |  |  | 1052.47
февраль - | 4.379 | м3 |  |  | 923.97
март - | 5.68 | м3 |  |  | 1198.48
апрель - | 4.973 | м3 |  |  | 1049.3
май - | 5.714 | м3 |  |  | 1205.65
июнь - | 6.301 | м3 |  |  | 1329.51
июль - | 4.787 | м3 |  |  | 1010.06
август - | 5.129 | м3 |  |  | 1082.22
сентябрь - | 3.616 | м3 |  |  | 762.98
октябрь - | 4.492 | м3 |  |  | 947.81
ноябрь - | 4.577 | м3 |  |  | 965.75
декабрь - | 5.25 | м3 |  |  | 1107.75
Техническое обслуживание АРС.(749,70 руб./мес.) |  |  |  |  | 8996.4
Профилактическая дератизация
февраль |  |  |  |  | 84.56
июнь |  |  |  |  | 84.56
сентябрь |  |  |  |  | 84.56
декабрь |  |  |  |  | 84.56
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: |  |  |  |  | 48073.75
январь
Очистка снега, наледи, сосуль с крыши |  |  |  |  | 1219.56
Ремонт пола в тамбуре |  |  |  |  | 7385.54
март
Очистка кровли от снега, наледи, сосуль, свесов |  |  |  |  | 5077.09
июнь
Ремонт штукатурки стен и откосов в подъездах |  |  |  |  | 4675.94
Устройство контейнерной площадки для мусора |  |  |  |  | 1808.53
июль
Окоска травы |  |  |  |  | 524.5
Замена эл.провода на эл.счетчик |  |  |  |  | 420.16
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 641.7
Сбор мусора на придомовой территории |  |  |  |  | 934.75
август
Покраска контейнеров |  |  |  |  | 239.92
Промывка системы отопления |  |  |  |  | 774.64
сентябрь
Пуск системы отопления |  |  |  |  | 615.14
Установка хлопалки |  |  |  |  | 8987
ноябрь
Ремонт перекрытия |  |  |  |  | 7495.05
Обследование системы отопления |  |  |  |  | 911.36
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85
декабрь
Обследование водопровода |  |  |  |  | 273.41
Оттайка водопровода, ремонт изоляции |  |  |  |  | 5845.76
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85

## Советский, 148
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 148 Советский проспект в г.Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 643,36 м2, жилая - 408,80 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) |  |  |  |  | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.01.2012г. |  |  |  |  | 35021.57
Начислено за январь-декабрь 2012 год: содержание и текущий ремонт |  |  |  |  | 112021.84
Фактическое поступление за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 108974.86
Фактические затраты по дому за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 72471.17
Остаток средств на 01.01.2013 г. (перерасход -, экономия +) |  |  |  |  | 71525.26
Наименование выполненных работ |  |  |  |  | Сумма
Управление МКД 15% |  |  |  |  | 16803.28
Освещение мест общего пользования
показания счетчика на 01.01.12. ( |  |  | 29713 | кВт)
на 01.07.12. ( |  |  | 30205 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 492 | кВт х 2,79 руб.) | 1372.68
Освещение мест общего пользования с 01.07.12
показания счетчика на 01.07.12. ( |  |  | 30205 | кВт)
на 01.01.13. ( |  |  | 30648 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 443 | кВт х 2,95 руб.) | 1306.85
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные 211 руб. за м3 |  |  |  |  | 12728.79
январь - | 4.27 | м3 |  |  | 900.97
февраль - | 4.966 | м3 |  |  | 1047.83
март - | 6.244 | м3 |  |  | 1317.48
апрель - | 3.71 | м3 |  |  | 782.81
май - | 9.203 | м3 |  |  | 1941.83
июнь - | 5.986 | м3 |  |  | 1263.05
июль - | 4.777 | м3 |  |  | 1007.95
август - | 4.677 | м3 |  |  | 986.85
сентябрь - | 3.192 | м3 |  |  | 673.51
октябрь - | 3.981 | м3 |  |  | 839.99
ноябрь - | 4.415 | м3 |  |  | 931.57
декабрь - | 4.905 | м3 |  |  | 1034.96
Техническое обслуживание АРС.(1232,46 руб./мес.) |  |  |  |  | 14789.52
Профилактическая дератизация
февраль |  |  |  |  | 145.76
июнь |  |  |  |  | 145.76
сентябрь |  |  |  |  | 145.76
декабрь |  |  |  |  | 145.76
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: |  |  |  |  | 24887.03
январь
Очистка снега, наледи, сосуль с крыши |  |  |  |  | 2029.06
март
Очистка кровли от снега, наледи, сосуль |  |  |  |  | 2227.5
Смена отдельного участка трубопровода |  |  |  |  | 969.67
апрель
Очистка кровли от снега, наледи, сосуль |  |  |  |  | 1215
июнь
Ремонт песочницы |  |  |  |  | 3733.4
июль
Ремонт горки |  |  |  |  | 2052.49
Ремонт батареи отопления |  |  |  |  | 2050.48
август
Услуги транспорта |  |  |  |  | 1210
сентябрь
Продувка системы отопления |  |  |  |  | 865.79
Ремонт кровли |  |  |  |  | 665.9
октябрь
Ремонт и продувка системы отопления |  |  |  |  | 3416.44
Установка регулятора температуры |  |  |  |  | 3519.6
Замеры напряжения в квартирах |  |  |  |  | 420.16
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 267.84
ноябрь
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85
декабрь
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85

## Советский, 158
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 158 Советский проспект в г.Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 1501,36 м2, жилая - 1027,13 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) |  |  |  |  | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.01.2012г. |  |  |  |  | -450875.39
Начислено за январь - декабрь 2012 год: содержание и текущий ремонт |  |  |  |  | 261416.8
Фактическое поступление за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 255512
Фактические затраты по дому за январь - декабрь 2012г. |  |  |  |  | 673818.02
Остаток средств на 01.01.2013 г. (перерасход -, экономия +) |  |  |  |  | -869181.41
Наименование выполненных работ |  |  |  |  | Сумма
Управление МКД 15% |  |  |  |  | 39212.52
Уборка придомовой территории дворниками |  |  |  |  | 15406.08
Освещение мест общего пользования
показания счетчика на 01.01.12. |  |  | 1270 | кВт
на 01.07.12. |  |  | 3013 | кВт
Сумма ВСЕГО: |  |  | 1743 | кВт х 2,79 руб. | 4862.97
Освещение мест общего пользования с 01.07.12
показания счетчика на 01.07.12. |  |  | 3013 | кВт
на 01.01.13. |  |  | 4687 | кВт
Сумма ВСЕГО: |  |  | 1674 | кВт х 2,95 руб. | 4938.3
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные 211 руб. за м3 |  |  |  |  | 45450.67
январь - | 18.641 | м3 |  |  | 3933.25
февраль - | 16.365 | м3 |  |  | 3453.02
март - | 21.524 | м3 |  |  | 4541.56
апрель - | 18.846 | м3 |  |  | 3976.51
май - | 18.96 | м3 |  |  | 4000.56
июнь - | 20.334 | м3 |  |  | 4290.47
июль - | 15.448 | м3 |  |  | 3259.53
август - | 17.252 | м3 |  |  | 3640.17
сентябрь - | 14.082 | м3 |  |  | 2971.3
октябрь - | 17.259 | м3 |  |  | 3641.65
ноябрь - | 16.862 | м3 |  |  | 3557.88
декабрь - | 19.833 | м3 |  |  | 4184.76
Техническое обслуживание АРС.(2819,89 руб./мес.) |  |  |  |  | 33838.68
Профилактическая дератизация
февраль |  |  |  |  | 204
июнь |  |  |  |  | 204
сентябрь |  |  |  |  | 1530
декабрь |  |  |  |  | 204
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: |  |  |  |  | 527966.8
январь
Установка кронштейнов на батарее отопления |  |  |  |  | 968.3
ремонт батареи отопления |  |  |  |  | 2050.48
замена вентилей |  |  |  |  | 968.3
чистка канализации |  |  |  |  | 911.36
уборка с крыши наледи, сосуль, снега |  |  |  |  | 4421.04
февраль
Чистка канализации и обработка подвала |  |  |  |  | 911.36
Чистка канализации |  |  |  |  | 1822.72
Чистка подвала |  |  |  |  | 1822.72
Замена розлива водопровода |  |  |  |  | 27710.07
Очистка с кровли снега, наледи, сосуль |  |  |  |  | 7866.82
Чистка снега около контейнеров |  |  |  |  | 226.83
март
Демонтаж водопровода, перевозка труб |  |  |  |  | 2079.41
Осмотр подвалов, ревизия задвижек |  |  |  |  | 242.08
Ремонт системы отопления |  |  |  |  | 3669.92
Ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 458.17
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 352.39
Очистка с кровли снега, наледи, сосуль, свесов |  |  |  |  | 5651.07
апрель
Ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 951.22
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 607.1
Откачка воды из подвала |  |  |  |  | 23022.24
Ревизия задвижек на элеваторных узлах |  |  |  |  | 484.15
Осмотр подвала |  |  |  |  | 911.36
Установка маяков на трещины стен здания |  |  |  |  | 1441.4
Изготовление оконных блоков |  |  |  |  | 30824.53
май
Откачка воды из подвала; засыпка, планировка песка в подвале |  |  |  |  | 46443.92
Планировка песка в подвале |  |  |  |  | 911.36
Ремонт насоса |  |  |  |  | 1694.53
Чистка канализации |  |  |  |  | 911.36
Установка заглушек, ревизия и замена задвижек на элеваторном узле |  |  |  |  | 8573.39
Ремонт задвижек |  |  |  |  | 6040.14
Ревизия эл.насосов |  |  |  |  | 669.6
Отключение, снятие эл.насоса |  |  |  |  | 892.8
Установка, подключение эл.розетки |  |  |  |  | 740.51
Проверка напряжения в эл.щитке |  |  |  |  | 446.4
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 607.1
Смена подвальных оконных блоков, сеток |  |  |  |  | 21251.43
Смена колен водосточных отливов. Осмотр кровли, желоба |  |  |  |  | 1259.46
Кирпичная кладка стен фундамента, приямков. Ремонт штукатурки стен цоколя и приямков. Штукатурка карнизов |  |  |  |  | 118557.26
июнь
Осмотр подвалов |  |  |  |  | 106.33
Откачка воды из подвала |  |  |  |  | 3874.08
Ремонт вентилей |  |  |  |  | 968.3
Ремонт системы отопления |  |  |  |  | 512.62
Ремонт изоляции на системе отопления |  |  |  |  | 5154.58
Кирпичная кладка стены, ремонт штукатурки |  |  |  |  | 17086.88
Ремонт скамейки |  |  |  |  | 3374.05
Ремонт песочницы |  |  |  |  | 2218.87
Устройство контейнерной площадки для мусора |  |  |  |  | 1808.53
июль
Окоска травы |  |  |  |  | 211
Обработка подвалов хлором |  |  |  |  | 472.41
Снятие заглушек на элеваторных узлах, откачка воды из подвала |  |  |  |  | 774.64
Откачка воды из подвала |  |  |  |  | 6382.72
Установка дренажного насоса |  |  |  |  | 17258.86
Ремонт стояка канализации |  |  |  |  | 4398.26
август
Подключение эл.насоса, установка автовыключателя (подвал) |  |  |  |  | 1908.9
Ремонт освещения МОП (1,3 подъезды) |  |  |  |  | 647.06
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 743.12
Установка кронштейнов на решетки |  |  |  |  | 6032.41
Покраска контейнеров |  |  |  |  | 145.2
Чистка канализации |  |  |  |  | 1367.04
Осмотр подвалов |  |  |  |  | 911.36
Ремонт батареи отопления |  |  |  |  | 5638.82
Промывка системы отопления |  |  |  |  | 774.64
Откачка воды из подвала |  |  |  |  | 911.36
Установка дренажного насоса, откачка воды из подвала |  |  |  |  | 2904.9
сентябрь
Пуск системы отопления |  |  |  |  | 615.14
Осмотр подвала, откачка воды |  |  |  |  | 10769.16
Раскопка теплотрассы |  |  |  |  | 2734.08
Ремонт ввода теплосети и элеваторного узла |  |  |  |  | 22169.32
Смена сетки на подвальных окнах, ремонт отмостки |  |  |  |  | 7617.69
Замена предохранителей в ВРЩ |  |  |  |  | 744.93
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 556.69
Установка вешала |  |  |  |  | 7935
октябрь
Обработка подвала |  |  |  |  | 455.68
Чистка канализации |  |  |  |  | 2961.92
Откачка воды из подвала |  |  |  |  | 7635.44
Осмотр подвала |  |  |  |  | 262.02
Ремонт кровли |  |  |  |  | 29790
ноябрь
Перевозка металлических щитов и крепление их на окна |  |  |  |  | 2662.26
Откачка воды из подвала |  |  |  |  | 3189.76
Чистка канализации |  |  |  |  | 1367.04
Осмотр подвала |  |  |  |  | 1321.47
Замена пускателя в эл.щите |  |  |  |  | 2053.01
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85
декабрь
Запенивание пеной щелей в коробке в проеме подвала (1под) |  |  |  |  | 483.08
Ремонт стояка отопления |  |  |  |  | 2130.28
Обследование газопровода |  |  |  |  | 273.41
Регулировка системы отопления |  |  |  |  | 2904.9
Обработка подвала |  |  |  |  | 250.62
Осмотр подвала |  |  |  |  | 660.74
Ремонт освещения МОП (3 под) |  |  |  |  | 218.22
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85

## Советский, 164
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 164 Советский проспект в г.Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 508,53 м2, жилая - 336,6 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) |  |  |  |  | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.01.2012г. |  |  |  |  | -27823.39
Начислено за январь-декабрь 2012 год: содержание и текущий ремонт |  |  |  |  | 88545.24
Фактическое поступление за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 89514.58
Фактические затраты по дому за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 80463.06
Остаток средств на 01.01.2013 г. (перерасход -, экономия +) |  |  |  |  | -18771.87
Наименование выполненных работ |  |  |  |  | Сумма
Управление МКД 15% |  |  |  |  | 13281.87
Освещение мест общего пользования
показания счетчика на 01.01.12. ( |  |  | 8904 | кВт)
на 01.07.12. ( |  |  | 9486 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 582 | кВт х 2,79 руб.) | 1623.78
Освещение мест общего пользования с 01.07.12
показания счетчика на 01.07.12. ( |  |  | 9486 | кВт)
на 01.01.13. ( |  |  | 9896 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 410 | кВт х 2,95 руб.) | 1209.5
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные 211 руб. за м3 |  |  |  |  | 8066.74
январь - | 4.443 | м3 |  |  | 937.47
февраль - | 3.961 | м3 |  |  | 835.77
март - | 3.491 | м3 |  |  | 736.6
апрель - | 2.353 | м3 |  |  | 469.48
май - | 3.938 | м3 |  |  | 830.92
июнь - | 2.623 | м3 |  |  | 553.45
июль - | 2.862 | м3 |  |  | 603.88
август - | 2.862 | м3 |  |  | 603.88
сентябрь - | 2.588 | м3 |  |  | 546.07
октябрь - | 2.749 | м3 |  |  | 580.04
ноябрь - | 2.325 | м3 |  |  | 490.58
декабрь - | 4.036 | м3 |  |  | 851.6
Техническое обслуживание АРС.(980,33 руб./мес.) |  |  |  |  | 11763.96
Профилактическая дератизация
февраль |  |  |  |  | 103.59
июнь |  |  |  |  | 103.59
сентябрь |  |  |  |  | 103.59
декабрь |  |  |  |  | 103.59
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: |  |  |  |  | 44102.93
январь
Очистка снега, наледи, сосуль с крыши |  |  |  |  | 3755.19
февраль
Чистка канализации |  |  |  |  | 911.36
Очистка снега, наледи, сосуль с крыши |  |  |  |  | 1603.66
март
Ремонт водопровода |  |  |  |  | 968.3
апрель
Замена водопровода |  |  |  |  | 17876.84
июнь
Услуги автортранспорта |  |  |  |  | 1210
июль
Чистка канализации |  |  |  |  | 911.36
август
Ремонт песочницы |  |  |  |  | 2872.65
сентябрь
Пуск системы отопления |  |  |  |  | 615.14
Продувка системы отопления |  |  |  |  | 1139.2
Смена деревянного засыпного цоколя |  |  |  |  | 4563.11
Устройство контейнерной площадки |  |  |  |  | 3977
ноябрь
Демонтаж старой проводки, установка выключателя |  |  |  |  | 630.24
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85
декабрь
Продувка системы отопления |  |  |  |  | 615.17
Осмотр водопровода и системы отопления |  |  |  |  | 911.36
Обследование газопровода |  |  |  |  | 273.41
Ремонт батареи отопления (кв 9) |  |  |  |  | 1025.24
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85

## Текстильщиков, 9
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 9 по ул. Текстильщиков г.Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 537,30 м2, жилая - 350,30 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) |  |  |  |  | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.01.2012г. |  |  |  |  | 76434.7
Начислено за январь-декабрь 2012 год: содержание и текущий ремонт |  |  |  |  | 93554.68
Фактическое поступление за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 82784.15
Фактические затраты по дому за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 104508.21
Остаток средств на 01.01.2013 г. (перерасход -, экономия +) |  |  |  |  | 54710.64
Наименование выполненных работ |  |  |  |  | Сумма
Управление МКД 15% |  |  |  |  | 14033.2
Освещение мест общего пользования
показания счетчика на 01.01.12. ( |  |  | 17391 | кВт)
на 01.07.12. ( |  |  | 18034 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 643 | кВт х 2,79 руб.) | 1793.97
Освещение мест общего пользования с 01.07.12
показания счетчика на 01.07.12. ( |  |  | 18034 | кВт)
на 01.01.13. ( |  |  | 18669 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 635 | кВт х 2,95 руб.) | 1873.25
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные 211 руб. за м3 |  |  |  |  | 9841.67
январь - | 4.391 | м3 |  |  | 926.5
февраль - | 4.47 | м3 |  |  | 943.17
март - | 3.943 | м3 |  |  | 831.97
апрель - | 3.871 | м3 |  |  | 916.78
май - | 5.183 | м3 |  |  | 1093.61
июнь - | 4.092 | м3 |  |  | 863.41
июль - | 4.226 | м3 |  |  | 891.69
август - | 3.88 | м3 |  |  | 818.68
сентябрь - | 3.072 | м3 |  |  | 648.19
октябрь - | 3.097 | м3 |  |  | 653.47
ноябрь - | 3.178 | м3 |  |  | 670.56
декабрь - | 3.24 | м3 |  |  | 683.64
Техническое обслуживание АРС.(1034,14 руб./мес.) |  |  |  |  | 12409.68
Профилактическая дератизация
февраль |  |  |  |  | 114.39
июнь |  |  |  |  | 114.39
сентябрь |  |  |  |  | 114.39
декабрь |  |  |  |  | 114.39
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: |  |  |  |  | 64098.88
январь
Очистка снега, наледи, сосуль с крыши |  |  |  |  | 1025.82
Очистка сосуль с южной стороны |  |  |  |  | 405
Ремонт подзоров |  |  |  |  | 13035.49
Ремонт перекрытия |  |  |  |  | 25119.21
февраль
Планово-предупредительный ремонт в ВРЩ |  |  |  |  | 714.24
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 172.18
Чистка снега около контейнеров |  |  |  |  | 226.83
июнь
Замена венцов, ремонт конопатки стен |  |  |  |  | 13323.55
июль
Ремонт дверного полотна на чердаке в лестничной клетке |  |  |  |  | 1740.89
сентябрь
Пуск системы отопления |  |  |  |  | 128.16
Смена входной двери |  |  |  |  | 2335.57
ноябрь
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85
декабрь
Установка засова с планкой |  |  |  |  | 1071.44
Оттайка водопровода, чистка фильтра |  |  |  |  | 4556.8
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85

## Текстильщиков, 11
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 11 по ул. Текстильщиков г.Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 517,21 м2, жилая - 376,20 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) |  |  |  |  | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.01.2012г. |  |  |  |  | -91211.15
Начислено за январь-декабрь 2012 год: содержание и текущий ремонт |  |  |  |  | 90056.61
Фактическое поступление за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 99232.65
Фактические затраты по дому за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 80324.12
Остаток средств на 01.01.2013 г. (перерасход -, экономия +) |  |  |  |  | -72302.62
Наименование выполненных работ |  |  |  |  | Сумма
Управление МКД 15% |  |  |  |  | 13508.49
Освещение мест общего пользования
показания счетчика на 01.01.12. ( |  |  | 19871 | кВт)
на 01.07.12. ( |  |  | 22234 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 2363 | кВт х 2,79 руб.) | 6592.77
Освещение мест общего пользования с 01.07.12
показания счетчика на 01.07.12. ( |  |  | 22234 | кВт)
на 01.01.13. ( |  |  | 24892 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 2658 | кВт х 2,95 руб.) | 7841.1
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные 211 руб. за м3 |  |  |  |  | 13031.99
январь - | 7.4 | м3 |  |  | 1561.4
февраль - | 6.174 | м3 |  |  | 1302.71
март - | 5.965 | м3 |  |  | 1258.62
апрель - | 4.118 | м3 |  |  | 868.9
май - | 9.471 | м3 |  |  | 1998.38
июнь - | 5.22 | м3 |  |  | 110.42
июль - | 4.141 | м3 |  |  | 873.75
август - | 5.107 | м3 |  |  | 1077.58
сентябрь - | 3.178 | м3 |  |  | 670.56
октябрь - | 4.947 | м3 |  |  | 1043.82
ноябрь - | 3.137 | м3 |  |  | 661.91
декабрь - | 2.905 | м3 |  |  | 612.96
Техническое обслуживание АРС.(1024,41 руб./мес.) |  |  |  |  | 12292.92
Профилактическая дератизация
февраль |  |  |  |  | 116.55
июнь |  |  |  |  | 116.55
сентябрь |  |  |  |  | 116.55
декабрь |  |  |  |  | 116.55
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: |  |  |  |  | 26590.65
январь
Очистка снега, наледи, сосуль с крыши |  |  |  |  | 1080.82
февраль
Планово-предупредительный ремонт в ВРЩ |  |  |  |  | 714.24
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 172.18
Ремонт подзоров, прогонов |  |  |  |  | 18352.84
май
Смена листа железа у антенны, замазка фальцев |  |  |  |  | 985.86
август
Покраска контейнеров |  |  |  |  | 405.85
сентябрь
Пуск системы отопления |  |  |  |  | 128.16
Устройство контейнерной площадки |  |  |  |  | 3819
октябрь
Переключение авт выключателей |  |  |  |  | 420.16
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 267.84
ноябрь
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85
декабрь
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85

## Текстильщиков, 12
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 12 по ул. Текстильщиков г.Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 417,90 м2, жилая - 255,70 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) |  |  |  |  | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.01.2012г. |  |  |  |  | -118606.85
Начислено за январь-декабрь 2012 год: содержание и текущий ремонт |  |  |  |  | 72764.75
Фактическое поступление за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 53574.16
Фактические затраты по дому за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 59124.52
Остаток средств на 01.01.2013 г. (перерасход -, экономия +) |  |  |  |  | -124157.21
Наименование выполненных работ |  |  |  |  | Сумма
Управление МКД 15% |  |  |  |  | 10914.71
Освещение мест общего пользования
показания счетчика на 01.01.12. ( |  |  | 22623 | кВт)
на 01.07.12. ( |  |  | 23624 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 1001 | кВт х 2,79 руб.) | 2792.79
Освещение мест общего пользования с 01.07.12
показания счетчика на 01.07.12. ( |  |  | 23624 | кВт)
на 01.01.13. ( |  |  | 24780 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 1156 | кВт х 2,95 руб.) | 3410.2
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные 211 руб. за м3 |  |  |  |  | 5525.04
январь - | 0.363 | м3 |  |  | 76.59
февраль - | 1.236 | м3 |  |  | 260.8
март - | 2.233 | м3 |  |  | 471.16
апрель - | 2.81 | м3 |  |  | 592.91
май - | 3.057 | м3 |  |  | 645.03
июнь - | 1.703 | м3 |  |  | 359.33
июль - | 2.186 | м3 |  |  | 461.25
август - | 2.279 | м3 |  |  | 480.87
сентябрь - | 1.628 | м3 |  |  | 343.51
октябрь - | 2.198 | м3 |  |  | 463.78
ноябрь - | 2.728 | м3 |  |  | 575.61
декабрь - | 3.764 | м3 |  |  | 794.2
Техническое обслуживание АРС.(810,86 руб./мес.) |  |  |  |  | 9730.32
Профилактическая дератизация
февраль |  |  |  |  | 106.93
июнь |  |  |  |  | 106.93
сентябрь |  |  |  |  | 106.93
декабрь |  |  |  |  | 106.93
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: |  |  |  |  | 26323.75
февраль
Планово-предупредительный ремонт в ВРЩ |  |  |  |  | 669.6
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 172.18
Очистка с кровли снега, наледи |  |  |  |  | 2807.44
апрель
Планово-предупредительный ремонт в ВРЩ |  |  |  |  | 892.8
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 607.1
май
Ремонт элеваторных узлов |  |  |  |  | 968.3
Установка заглушек, ревизия задвижек на элеваторных узлах |  |  |  |  | 968.3
Ремонт вводного провода |  |  |  |  | 690.22
Замена вводного кабеля до счетчика |  |  |  |  | 966.6
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 607.1
Услуги автотранспорта |  |  |  |  | 605
июнь
Осмотр подвалов |  |  |  |  | 341.76
Ремонт цоколя, стены |  |  |  |  | 6236.06
июль
Услуги транспорта |  |  |  |  | 605
Снятие заглушек на элеваторных узлах |  |  |  |  | 968.3
август
Изготовление крышек на контейнеры |  |  |  |  | 82.54
Покраска контейнеров |  |  |  |  | 145.2
сентябрь
Пуск системы отопления |  |  |  |  | 128.16
Продувка системы отопления |  |  |  |  | 865.79
Ремонт остекления рам |  |  |  |  | 2674.23
октябрь
Ремонт электропроводки |  |  |  |  | 1917.96
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 267.84
ноябрь
Смена отдельных листов шифера (кв 9) |  |  |  |  | 1892.57
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85
декабрь
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85

## Текстильщиков, 13 а
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 13 а по ул. Текстильщиков г.Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 426,31 м2, жилая - 286,10 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) |  |  |  |  | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.01.2012г. |  |  |  |  | -75452.94
Начислено за январь-декабрь 2012 год: содержание и текущий ремонт |  |  |  |  | 74229.1
Фактическое поступление за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 74215.78
Фактические затраты по дому за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 40789.97
Остаток средств на 01.01.2013 г. (перерасход -, экономия +) |  |  |  |  | -42027.13
Наименование выполненных работ |  |  |  |  | Сумма
Управление МКД 15% |  |  |  |  | 11134.36
Освещение мест общего пользования
показания счетчика на 01.01.12. ( |  |  | 1734 | кВт)
на 01.07.12. ( |  |  | 2210 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 476 | кВт х 2,79 руб.) | 1328.04
Освещение мест общего пользования с 01.07.12
показания счетчика на 01.07.12. ( |  |  | 2210 | кВт)
на 01.01.13. ( |  |  | 2575 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 365 | кВт х 2,95 руб.) | 1076.75
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные 211 руб. за м3 |  |  |  |  | 8892.6
январь - | 4.756 | м3 |  |  | 1003.52
февраль - | 3.969 | м3 |  |  | 837.46
март - | 3.835 | м3 |  |  | 809.19
апрель - | 2.648 | м3 |  |  | 558.73
май - | 6.089 | м3 |  |  | 1284.78
июнь - | 3.758 | м3 |  |  | 792.94
июль - | 2.982 | м3 |  |  | 629.2
август - | 3.677 | м3 |  |  | 775.85
сентябрь - | 2.288 | м3 |  |  | 482.77
октябрь - | 3.562 | м3 |  |  | 751.58
ноябрь - | 2.258 | м3 |  |  | 476.44
декабрь - | 2.323 | м3 |  |  | 490.15
Техническое обслуживание АРС.(826,58 руб./мес.) |  |  |  |  | 9918.96
Профилактическая дератизация
февраль |  |  |  |  | 93.78
июнь |  |  |  |  | 93.78
сентябрь |  |  |  |  | 93.78
декабрь |  |  |  |  | 93.78
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: |  |  |  |  | 8157.92
февраль
Планово-предупредительный ремонт в ВРЩ |  |  |  |  | 669.6
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 172.18
апрель
Планово-предупредительный ремонт в ВРЩ |  |  |  |  | 902.33
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 607.1
июнь
Услуги автотранспорта |  |  |  |  | 1210
август
Покраска контейнеров |  |  |  |  | 405.85
сентябрь
Пуск системы отопления |  |  |  |  | 128.16
Устройство контейнерной площадки |  |  |  |  | 3819
ноябрь
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85
декабрь
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85

## Текстильщиков, 14
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 14 по ул. Текстильщиков г.Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 515,50 м2, жилая - 299,10 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) |  |  |  |  | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.01.2012г. |  |  |  |  | -32903.71
Начислено за январь-декабрь 2012 год: содержание и текущий ремонт |  |  |  |  | 89758.86
Фактическое поступление за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 96075.03
Фактические затраты по дому за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 71144.82
Остаток средств на 01.01.2013 г. (перерасход -, экономия +) |  |  |  |  | -7973.5
Наименование выполненных работ |  |  |  |  | Сумма
Управление МКД 15% |  |  |  |  | 13463.83
Освещение мест общего пользования
показания счетчика на 01.01.12. ( |  |  | 88722 | кВт)
на 01.07.12. ( |  |  | 89408 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 686 | кВт х 2,79 руб.) | 1913.94
Освещение мест общего пользования с 01.07.12
показания счетчика на 01.07.12. ( |  |  | 89408 | кВт)
на 01.01.13. ( |  |  | 89872 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 464 | кВт х 2,95 руб.) | 1368.8
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные 211 руб. за м3 |  |  |  |  | 6069.42
январь - | 0.363 | м3 |  |  | 76.59
февраль - | 1.236 | м3 |  |  | 260.8
март - | 2.233 | м3 |  |  | 471.16
апрель - | 3.09 | м3 |  |  | 651.99
май - | 3.362 | м3 |  |  | 709.38
июнь - | 1.874 | м3 |  |  | 395.41
июль - | 2.514 | м3 |  |  | 530.45
август - | 2.621 | м3 |  |  | 553.03
сентябрь - | 1.872 | м3 |  |  | 394.99
октябрь - | 2.527 | м3 |  |  | 533.2
ноябрь - | 3.137 | м3 |  |  | 661.91
декабрь - | 3.936 | м3 |  |  | 830.5
Техническое обслуживание АРС.(993,37руб./мес.) |  |  |  |  | 11920.44
Профилактическая дератизация
февраль |  |  |  |  | 100.5
июнь |  |  |  |  | 100.5
сентябрь |  |  |  |  | 100.5
декабрь |  |  |  |  | 100.5
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: |  |  |  |  | 36006.4
январь
Продувка системы отопления |  |  |  |  | 1025.24
Очистка снега, наледи, сосуль с крыши |  |  |  |  | 2920.68
февраль
Отключение потребителей воды по заявке |  |  |  |  | 1726.21
Планово-предупредительный ремонт в ВРЩ |  |  |  |  | 669.6
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 172.18
Оттайка водопровода и продувка системы отопления |  |  |  |  | 968.3
Ремонт водопровода |  |  |  |  | 3227.41
Чистка снега около контейнеров |  |  |  |  | 226.83
март
Продувка системы отопления |  |  |  |  | 1025.24
май
Ремонт элеваторных узлов |  |  |  |  | 968.3
Установка заглушек, ревизия задвижек на элеваторных узлах |  |  |  |  | 968.3
Установка сопла элеватора |  |  |  |  | 968.3
июнь
Осмотр подвалов |  |  |  |  | 341.76
июль
Снятие заглушек на элеваторных узлах |  |  |  |  | 968.3
август
Изготовление крышек на контейнеры |  |  |  |  | 82.54
Покраска контейнеров |  |  |  |  | 145.2
сентябрь
Продувка и ремонт системы отопления |  |  |  |  | 4112.49
Пуск системы отопления |  |  |  |  | 128.16
октябрь
Ремонт элеваторного узла |  |  |  |  | 968.3
Продувка системы отопления |  |  |  |  | 5240.32
Ремонт системы отопления |  |  |  |  | 7086.32
ноябрь
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85
декабрь
Продувка системы отопления |  |  |  |  | 1822.72
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85

## Текстильщиков, 15а
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 15 а по ул. Текстильщиков г.Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 382,90 м2, жилая - 254,00 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) |  |  |  |  | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.01.2012г. |  |  |  |  | 86733.27
Начислено за январь-декабрь 2012 год: содержание и текущий ремонт |  |  |  |  | 66670.55
Фактическое поступление за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 67760.1
Фактические затраты по дому за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 41841.18
Остаток средств на 01.01.2013 г. (перерасход -, экономия +) |  |  |  |  | 112652.19
Наименование выполненных работ |  |  |  |  | Сумма
Управление МКД 15% |  |  |  |  | 10000.58
Освещение мест общего пользования
показания счетчика на 01.01.12. ( |  |  | 17615 | кВт)
на 01.07.12. ( |  |  | 18359 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 744 | кВт х 2,79 руб.) | 2075.76
Освещение мест общего пользования с 01.07.12
показания счетчика на 01.07.12. ( |  |  | 18359 | кВт)
на 01.01.13. ( |  |  | 19278 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 919 | кВт х 2,95 руб.) | 2711.05
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные 211 руб. за м3 |  |  |  |  | 5890.49
январь - | 2.147 | м3 |  |  | 453.02
февраль - | 1.464 | м3 |  |  | 308.9
март - | 2.683 | м3 |  |  | 566.11
апрель - | 2.854 | м3 |  |  | 602.19
май - | 2.6 | м3 |  |  | 548.6
июнь - | 4.288 | м3 |  |  | 904.77
июль - | 2.532 | м3 |  |  | 534.25
август - | 1.891 | м3 |  |  | 399
сентябрь - | 1.151 | м3 |  |  | 242.86
октябрь - | 2.533 | м3 |  |  | 534.46
ноябрь - | 1.842 | м3 |  |  | 388.66
декабрь - | 1.932 | м3 |  |  | 407.65
Техническое обслуживание АРС.(745,41 руб./мес.) |  |  |  |  | 8944.92
Профилактическая дератизация
февраль |  |  |  |  | 141.33
июнь |  |  |  |  | 141.33
сентябрь |  |  |  |  | 141.33
декабрь |  |  |  |  | 141.33
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: |  |  |  |  | 11653.06
февраль
Чистка канализации |  |  |  |  | 1822.72
апрель
Планово-предупредительный ремонт в ВРЩ |  |  |  |  | 892.8
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 607.1
август
Смена шифера на кровле |  |  |  |  | 3800.85
сентябрь
Пуск системы отопления |  |  |  |  | 128.16
октябрь
Смена ступеней крыльца |  |  |  |  | 4157.73
ноябрь
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85
декабрь
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85

## Текстильщиков, 17
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д. № 17 по ул. Текстильщиков г.Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 267,62 м2, жилая - 207,50 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) |  |  |  |  | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.01.2012г. |  |  |  |  | -47098.39
Начислено за январь-декабрь 2012 год: содержание и текущий ремонт |  |  |  |  | 46597.99
Фактическое поступление за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 48214.98
Фактические затраты по дому за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 52327.04
Остаток средств на 01.01.2013 г. (перерасход -, экономия +) |  |  |  |  | -51210.45
Наименование выполненных работ |  |  |  |  | Сумма
Управление МКД 15% |  |  |  |  | 6989.7
Освещение мест общего пользования
показания счетчика на 01.01.12. ( |  |  | 7490 | кВт)
на 01.07.12. ( |  |  | 8968 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 1478 | кВт х 2,79 руб.) | 4123.62
Освещение мест общего пользования с 01.07.12
показания счетчика на 01.07.12. ( |  |  | 8968 | кВт)
на 01.11.12. ( |  |  | 10392 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 1424 | кВт х 2,95 руб.) | 4200.8
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные 211 руб. за м3 |  |  |  |  | 7089.39
январь - | 0.346 | м3 |  |  | 73.01
февраль - | 1.605 | м3 |  |  | 338.66
март - | 2.633 | м3 |  |  | 555.56
апрель - | 2.667 | м3 |  |  | 562.74
май - | 4.606 | м3 |  |  | 971.87
июнь - | 4.832 | м3 |  |  | 1019.55
июль - | 3.59 | м3 |  |  | 757.49
август - | 2.513 | м3 |  |  | 530.24
сентябрь - | 2.41 | м3 |  |  | 508.51
октябрь - | 3.116 | м3 |  |  | 657.48
ноябрь - | 3.07 | м3 |  |  | 647.77
декабрь - | 2.211 | м3 |  |  | 466.52
Техническое обслуживание АРС.(529,83 руб./мес.) |  |  |  |  | 6357.96
Профилактическая дератизация
февраль |  |  |  |  | 100.39
июнь |  |  |  |  | 100.39
сентябрь |  |  |  |  | 100.38
декабрь |  |  |  |  | 100.38
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: |  |  |  |  | 23164.04
март
Ремонт водопровода |  |  |  |  | 2023.43
апрель
Планово-предупредительный ремонт в ВРЩ |  |  |  |  | 892.8
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 607.1
май
Смена шифера на кровле |  |  |  |  | 5821.35
июнь
Установка розетки в эл.щите |  |  |  |  | 471.91
Отключение розетки в эл.щите |  |  |  |  | 210.08
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 1526.69
август
Осмотр водопровода |  |  |  |  | 911.36
Подключение водопровода |  |  |  |  | 2238.46
Установка вешалов |  |  |  |  | 8089
сентябрь
Пуск системы отопления |  |  |  |  | 128.16
ноябрь
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85
декабрь
Осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85

## Свободы, 10
Лицевой счет многоквартирного дома
по адресу: д.№ 10 по ул.Свободы г. Красавино
Общая площадь по техпаспорту - 518,99 м2, жилая - 466,00 м2
Тарифы 2011г.: содержание и текущий ремонт общего имущества (в т.ч. вывоз ТБО 1,60 руб.) |  |  |  |  | 14.51
Сумма ( руб.)
Остаток средств на 01.01.2012г. |  |  |  |  | -25248.28
Начислено за январь-декабрь 2012 год: содержание и текущий ремонт |  |  |  |  | 90366.54
Фактическое поступление за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 90050.21
Фактические затраты по дому за январь-декабрь 2012г. |  |  |  |  | 73998.46
Остаток средств на 01.01.2013 г. (перерасход -, экономия +) |  |  |  |  | -9196.53
Наименование выполненных работ |  |  |  |  | Сумма
Управление МКД 15% |  |  |  |  | 13554.98
Освещение мест общего пользования
показания счетчика (1 подъезд): на 01.01.12. ( |  |  | 335 | кВт)
на 01.07.12 ( |  |  | 603 | кВт)
показания счетчика (2 подъезд): на 01.01.12. ( |  |  | 304 | кВт)
на 01.07.12 ( |  |  | 2218 | кВт)
показания счетчика (3 подъезд) : на 01.01.12. ( |  |  | 351 | кВт)
на 01.07.12 ( |  |  | 619 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 2450 | кВт х 1,95 руб.) | 4777.5
Освещение мест общего пользования с 01.07.12
показания счетчика (1 подъезд): на 01.07.12. ( |  |  | 603 | кВт)
на 01.01.13 ( |  |  | 907 | кВт)
показания счетчика (2 подъезд): на 01.07.12. ( |  |  | 2218 | кВт)
на 01.01.13 ( |  |  | 3049 | кВт)
показания счетчика (3 подъезд) : на 01.07.12. ( |  |  | 619 | кВт)
на 01.01.13 ( |  |  | 787 | кВт)
Сумма ВСЕГО: ( |  |  | 1303 | кВт х 2,06 руб.) | 2684.18
Вывоз ТБО, включая крупногабаритные 211 руб. за м3 |  |  |  |  | 10775.14
январь - | 3.527 | м3 |  |  | 744.2
февраль - | 3.325 | м3 |  |  | 701.58
март - | 3.908 | м3 |  |  | 824.59
апрель - | 4.547 | м3 |  |  | 959.42
май - | 4.628 | м3 |  |  | 976.51
июнь - | 4.46 | м3 |  |  | 941.06
июль - | 5.431 | м3 |  |  | 1145.94
август - | 4.073 | м3 |  |  | 859.4
сентябрь - | 3.977 | м3 |  |  | 839.15
октябрь - | 4.301 | м3 |  |  | 907.51
ноябрь - | 4.295 | м3 |  |  | 906.25
декабрь - | 4.595 | м3 |  |  | 969.55
Техническое обслуживание АРС.(1341,50 руб./мес.) |  |  |  |  | 16098
Профилактическая дератизация
октябрь
сентябрь
Содержание и текущий ремонт ВСЕГО, руб.: |  |  |  |  | 26108.66
январь
Ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 430.66
установка эл.розетки, прокладка кабеля |  |  |  |  | 1576.84
осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 304.36
март
Ремонт освещения МОП |  |  |  |  | 439.24
Отключение ленты обогрева водопровода |  |  |  |  | 420.16
осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 354.89
Выравнивание 2-х металлических дверей путем подъема коробки |  |  |  |  | 1903.79
Очистка кровли от снега, наледи, сосуль |  |  |  |  | 2903.7
апрель
Очистка кровли от снега, наледи, сосуль |  |  |  |  | 4296.27
май
Установка заглушек, ревизия задвижек на элеваторном узле |  |  |  |  | 1936.6
июль
Снятие заглушек на элеваторных узлах |  |  |  |  | 726.23
август
Смена железа у слухового окна и разжелобка |  |  |  |  | 2683.28
Изготовление крышек на контейнеры |  |  |  |  | 98.82
Запитка системы отопления |  |  |  |  | 1025.24
сентябрь
Пуск системы отопления |  |  |  |  | 615.14
Ремонт ограждения контейнерной площадки |  |  |  |  | 3556
ноябрь
Подключение электронагревателей на водопроводе |  |  |  |  | 512.62
осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85
декабрь
Демонтаж старых, установка новых светильников |  |  |  |  | 2081.12
осмотр электропроводки в ВРЩ |  |  |  |  | 121.85